华北电力大学2024年硕士研究生复试科目考试大纲

考试科目编号：0101

考试科目名称：电力系统综合

一、	考试的总体要求

掌握同步发电机突然三相短路的分析与计算；掌握同步发电机组及系统主要元件的机电特性；掌握电力系统的静态稳定性分析与计算；掌握电力系统的暂态稳定性分析与计算。

掌握输电线路的电流保护、距离保护、纵联保护的基本原理，掌握电流保护、距离保护的整定计算原则，掌握线路自动重合闸的基本原理。

二、	考试的内容

1.同步发电机突然三相短路的分析与计算：同步发电机突然三相短路的物理过程及短路电流的近似分析与计算；同步发电机的基本方程、参数和等效电路；应用基本方程分析同步发电机的突然三相短路。

2.电力系统运行稳定性的基本概念和各元件的机电特性：电力系统运行稳定性的基本概念；同步发电机组的机电特性；异步电动机组及负荷的机电特性;自动调节励磁系统对发电机功-角特性的影响。

3.电力系统的静态稳定性分析与计算：电力系统静态稳定性的基本概念；电力系统静态稳定性分析的小干扰法；自动调节励磁系统对静态稳定性的影响；提高电力系统静态稳定性的措施。

4.电力系统的暂态稳定性分析与计算：电力系统暂态稳定性的基本概念；电力系统暂态稳定性分析的等面积定则；发电机转子运动方程的数值解法；自动调节调节系统对暂态稳定性的影响；提高电力系统暂态稳定性的措施。

5.电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求。

6.电网的电流保护：相间短路的三段式电流保护及方向电流保护的工作原理、整定计算原则及接线方式；功率方向元件的工作原理、动作特性及接线方式；中性点直接接地电网中接地短路的零序电流保护及零序方向电流保护的工作原理、整定计算原则。

7.电网的距离保护：三段式距离保护的基本原理；阻抗继电器的接线方式、动作特性及动作方程；距离保护的整定计算原则；振荡对距离保护的影响及闭锁措施；距离保护特殊问题分析。

8.输电线路纵联保护：输电线路纵联保护的工作原理、特点和信息传输方式；输电线路纵联电流差动保护的工作原理及影响因素；方向式纵联保护的基本原理。

9.自动重合闸：自动重合闸的作用及基本要求、重合闸种类；三相一次自动重合闸的工作原理；重合闸与继电保护的配合方式；单相一次自动重合闸的基本原理。

三、	考试的题型

填空题、选择题、简答题、分析证明题、计算题。

四、	参考书目

1．常鲜戎，赵书强．电力系统暂态过程．机械工业出版社，2010

2．黄少峰．电力系统继电保护．中国电力出版社，2015

3．方万良,李建华,王建学．电力系统暂态分析．中国电力出版社，2015